社團法人宜蘭縣勞工教育協進會附設職業訓練中心

「小型鍋爐操作」訓練班

依教育訓練法規規定「雇主對特殊作業人員應接受小型鍋爐操作人員特殊安全衛生教育訓練」

小型鍋爐包含 小型蒸汽鍋爐、小型熱水鍋爐、小型貫流式鍋爐

小型鍋爐係指鍋爐未達危險性設備之容量而合於下列規定之一者：

◆最高使用壓力每每平方公分1公斤(0.1 MPa)以下，且傳熱面積在一平方公尺以下之蒸汽鍋爐。

◆最高使用壓力在每平方公分1公斤以下，且胴體內徑在三百公厘以下，長度在六百公厘以下之蒸汽鍋爐。

◆傳熱面積在3.5平方公尺以下，且汽蒸部裝有內徑25公厘以上，其水頭壓力在5公尺以下之蒸汽鍋爐。

◆水頭壓力在10公尺以下，且傳熱面積在8平方公尺以下之熱水鍋爐。

◆最高使用壓力在每平方公尺10公斤(1MPa)以下，且傳熱面積在十公平方公尺以下之流鍋爐。

| 月份 | 日期 | 星期 | 時間 | 授課課目 | 時數 | 上課注意事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 月 | 31 | 五 | 1800～1830 | 報到及簡介 | 0.5 | 一.報到時請繳交： 1.身分證影本 2.一吋相片3張 3.學費5000元 上課期間、依規定全程辦理簽到、點名，凡遲到10分鐘以上視同缺席，缺度3小時以上均須於下梯次補足缺課課程之時數後，方可參加測驗，成績合格者，予核發結業證書。 二,不得頂替他人簽到，如被發現予以退訓。不克前來應事先請假，若主管機關查課視同缺課，缺課數超過六小時予以退訓。 以上規定為主管機關訂定,請務必遵守! |
|  |  |  | 1830～1930 | 小型鍋爐相關法規 | 1 |  |
|  |  |  | 1930～2230 | 鍋爐自動檢查與事故預防 | 3 |  |
| 11 月 | 1 | 六 | 0800～1000 | 鍋爐燃料及燃燒 | 2 |  |
|  |  |  | 1000～1200 | 鍋爐種類型式及構造 | 2 |  |
|  |  |  | 1300～1500 | 鍋爐附屬裝置及附屬品 | 2 |  |
|  |  |  | 1500～1700 | 鍋爐用水及其處理 | 2 |  |
|  | 2 | 日 | 0800～1500 | 小型鍋爐安全運轉實習 | 6 |  |
|  |  |  | 1500～1600 | 學科、術科測驗 | 1 |  |

| 報 名 表 |
| --- |
| 公司名稱 |  | 電 話 |  | 如人數確定請麻煩貴單位先傳真報名 |
| 公司地址 |  | 傳 真 |  |  |
| 負責訓練 聯絡人 |  | 電 話 |  | 手 機 |  |  |
| 訓練項目 | 姓 名 | 身分證字號 | 出生年月日 | 電 話 | 手 機 |  |

上課地點：羅東鎮中山路2段123號 電話：(03)9605669 傳真：(03)9605359  聯絡人:莊小姐

因開課前20日須呈報上級主管機關報班，如課程及人數確定，請先麻煩傳真或來電報名統計人數。